## Sheet1
Time(h) | Freq | Zreal | Zimag | ppm | mean_voltage | current | temperature | flow | Label
0 | 20000 | 0.0012693 | -0.003997 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15890 | 0.051726 | -0.0033461 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12619 | 0.053309 | -0.0055532 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10020 | 0.053322 | -0.0083135 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7962 | 0.052752 | -0.0096591 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6324.6 | 0.052337 | -0.010037 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5023.8 | 0.052367 | -0.010317 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3991 | 0.05274 | -0.010576 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3169.8 | 0.053345 | -0.010693 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2517.9 | 0.054064 | -0.010851 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2000 | 0.054939 | -0.011108 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1588.7 | 0.055864 | -0.011419 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1261.9 | 0.056835 | -0.011862 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1002.4 | 0.057959 | -0.01242 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 796.21 | 0.059138 | -0.013068 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 632.46 | 0.060454 | -0.013831 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 502.38 | 0.06194 | -0.014688 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 399.05 | 0.063544 | -0.015653 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 316.98 | 0.065327 | -0.016785 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 251.79 | 0.067231 | -0.018056 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 200 | 0.069363 | -0.019484 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 158.87 | 0.071771 | -0.021172 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 126.19 | 0.074531 | -0.022938 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 100.24 | 0.077662 | -0.024891 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 79.621 | 0.08117 | -0.02698 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 63.246 | 0.085001 | -0.029121 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 50.238 | 0.089432 | -0.031298 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 39.905 | 0.094253 | -0.033447 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 31.698 | 0.0994 | -0.035544 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 25.179 | 0.10538 | -0.037495 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 20 | 0.11274 | -0.039036 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15.887 | 0.12199 | -0.039807 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12.619 | 0.12891 | -0.04115 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10.024 | 0.1359 | -0.042252 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7.9621 | 0.14321 | -0.04321 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6.3246 | 0.15091 | -0.04389 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5.0238 | 0.15826 | -0.044275 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.9905 | 0.16566 | -0.044592 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.1698 | 0.17312 | -0.044354 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2.5179 | 0.18027 | -0.044164 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2 | 0.18716 | -0.043635 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.5887 | 0.19285 | -0.042719 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.2619 | 0.19917 | -0.041771 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.0024 | 0.20433 | -0.040356 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.79621 | 0.20964 | -0.038733 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.63246 | 0.21717 | -0.034361 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.50238 | 0.22154 | -0.031063 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.39905 | 0.22588 | -0.027336 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.31623 | 0.22919 | -0.023325 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.25119 | 0.23189 | -0.018827 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.2 | 0.23396 | -0.013559 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.15849 | 0.23537 | -0.0080852 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.12619 | 0.23641 | -0.0015465 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.1 | 0.23656 | 0.0058262 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.079621 | 0.23649 | 0.013593 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.063246 | 0.23473 | 0.022102 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.050238 | 0.23261 | 0.030927 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.039905 | 0.22983 | 0.039871 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.031698 | 0.22529 | 0.049191 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.025179 | 0.21959 | 0.058471 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.02 | 0.20918 | 0.06681 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.015887 | 0.20261 | 0.073851 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.012619 | 0.19373 | 0.079695 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.010024 | 0.17955 | 0.082171 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20000 | 0.0038668 | -0.0024571 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15890 | 0.052905 | -0.0036765 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12619 | 0.053872 | -0.0061598 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10020 | 0.053404 | -0.0086268 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7962 | 0.05258 | -0.0094496 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6324.6 | 0.052077 | -0.0096654 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5023.8 | 0.05195 | -0.0099248 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3991 | 0.052232 | -0.010163 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3169.8 | 0.052774 | -0.010289 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2517.9 | 0.05343 | -0.010481 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2000 | 0.054324 | -0.010789 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1588.7 | 0.055169 | -0.011106 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1261.9 | 0.056163 | -0.01153 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1002.4 | 0.057247 | -0.01212 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 796.21 | 0.058431 | -0.012722 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 632.46 | 0.059717 | -0.013444 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 502.38 | 0.061156 | -0.014285 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 399.05 | 0.062749 | -0.015217 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 316.98 | 0.064456 | -0.01627 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 251.79 | 0.066319 | -0.0175 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 200 | 0.068443 | -0.018933 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 158.87 | 0.070825 | -0.020482 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 126.19 | 0.073452 | -0.022243 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 100.24 | 0.076465 | -0.024128 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 79.621 | 0.079868 | -0.026112 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 63.246 | 0.08361 | -0.028147 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 50.238 | 0.087932 | -0.030244 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 39.905 | 0.092597 | -0.032328 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 31.698 | 0.097586 | -0.034405 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 25.179 | 0.10337 | -0.036295 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20 | 0.11049 | -0.037712 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15.887 | 0.11942 | -0.038257 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12.619 | 0.1261 | -0.039518 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10.024 | 0.13282 | -0.040558 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7.9621 | 0.13975 | -0.04154 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6.3246 | 0.14698 | -0.042475 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5.0238 | 0.15433 | -0.042671 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.9905 | 0.16142 | -0.04311 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.1698 | 0.16875 | -0.042848 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2.5179 | 0.17549 | -0.042562 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2 | 0.18181 | -0.04232 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.5887 | 0.18778 | -0.041741 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.2619 | 0.19389 | -0.040824 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.0024 | 0.19919 | -0.039556 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.79621 | 0.20422 | -0.038486 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.63246 | 0.21178 | -0.034096 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.50238 | 0.21628 | -0.031335 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.39905 | 0.22051 | -0.028042 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.31623 | 0.22398 | -0.024203 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.25119 | 0.22737 | -0.019905 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.2 | 0.22907 | -0.014662 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.15849 | 0.23153 | -0.0094809 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.12619 | 0.23232 | -0.0029278 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.1 | 0.2327 | 0.0035328 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.079621 | 0.23312 | 0.01136 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.063246 | 0.23183 | 0.019862 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.050238 | 0.22976 | 0.028781 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.039905 | 0.22727 | 0.037862 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.031698 | 0.22358 | 0.047317 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.025179 | 0.21802 | 0.056874 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.02 | 0.20972 | 0.065231 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.015887 | 0.20224 | 0.073229 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.012619 | 0.19338 | 0.079105 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.010024 | 0.17927 | 0.082154 | 2 | 1.9471 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20000 | 0.000595 | -0.00015267 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15890 | 0.053712 | -0.0039955 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12619 | 0.054238 | -0.0066621 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10020 | 0.053466 | -0.0087451 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7962 | 0.052514 | -0.009329 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6324.6 | 0.051885 | -0.0094643 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5023.8 | 0.051657 | -0.0096419 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3991 | 0.051906 | -0.0098741 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3169.8 | 0.052392 | -0.01003 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2517.9 | 0.052993 | -0.010242 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2000 | 0.053811 | -0.010548 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1588.7 | 0.05475 | -0.010871 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1261.9 | 0.055685 | -0.011342 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1002.4 | 0.056808 | -0.011883 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 796.21 | 0.057995 | -0.012488 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 632.46 | 0.059293 | -0.013206 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 502.38 | 0.060734 | -0.014029 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 399.05 | 0.062306 | -0.014897 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 316.98 | 0.063954 | -0.015954 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 251.79 | 0.065858 | -0.017149 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 200 | 0.067865 | -0.018546 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 158.87 | 0.070216 | -0.020077 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 126.19 | 0.072783 | -0.021772 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 100.24 | 0.075739 | -0.023601 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 79.621 | 0.079079 | -0.025531 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 63.246 | 0.082734 | -0.027513 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 50.238 | 0.086944 | -0.02951 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 39.905 | 0.091518 | -0.031488 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 31.698 | 0.096391 | -0.033425 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 25.179 | 0.10204 | -0.035215 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20 | 0.10891 | -0.036587 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15.887 | 0.11744 | -0.037193 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12.619 | 0.12383 | -0.038308 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10.024 | 0.13048 | -0.039364 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7.9621 | 0.1375 | -0.040411 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6.3246 | 0.14411 | -0.040906 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5.0238 | 0.15113 | -0.041438 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.9905 | 0.15835 | -0.041655 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.1698 | 0.16509 | -0.041499 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2.5179 | 0.17195 | -0.041635 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2 | 0.17846 | -0.040952 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.5887 | 0.18377 | -0.040597 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.2619 | 0.18971 | -0.039689 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.0024 | 0.19514 | -0.038913 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.79621 | 0.2 | -0.037636 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.63246 | 0.20749 | -0.033912 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.50238 | 0.21216 | -0.031188 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.39905 | 0.21643 | -0.027975 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.31623 | 0.22058 | -0.023956 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.25119 | 0.22365 | -0.020238 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.2 | 0.22601 | -0.015146 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.15849 | 0.22795 | -0.0099613 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.12619 | 0.22964 | -0.0039451 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.1 | 0.23025 | 0.0027393 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.079621 | 0.23041 | 0.0099113 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.063246 | 0.2302 | 0.018155 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.050238 | 0.22877 | 0.027284 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.039905 | 0.22602 | 0.036634 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.031698 | 0.22253 | 0.046003 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.025179 | 0.21778 | 0.055673 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.02 | 0.21099 | 0.064763 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.015887 | 0.19946 | 0.071805 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.012619 | 0.19111 | 0.078447 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.010024 | 0.18247 | 0.082854 | 2 | 1.9468 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20000 | 0.052033 | -0.0033741 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15890 | 0.036459 | 0.00099487 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12619 | 0.053822 | -0.0080357 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10020 | 0.052333 | -0.0083631 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7962 | 0.051271 | -0.0086681 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6324.6 | 0.050915 | -0.008844 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5023.8 | 0.050831 | -0.0090246 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3991 | 0.051111 | -0.0092658 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3169.8 | 0.051627 | -0.0094561 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2517.9 | 0.052298 | -0.0097368 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2000 | 0.053109 | -0.010079 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1588.7 | 0.054028 | -0.010456 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1261.9 | 0.055064 | -0.010934 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1002.4 | 0.056121 | -0.011472 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 796.21 | 0.057335 | -0.012085 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 632.46 | 0.058626 | -0.012797 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 502.38 | 0.060053 | -0.013601 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 399.05 | 0.061636 | -0.014479 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 316.98 | 0.063298 | -0.015529 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 251.79 | 0.065086 | -0.016655 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 200 | 0.067144 | -0.018043 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 158.87 | 0.069413 | -0.019545 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 126.19 | 0.071958 | -0.021203 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 100.24 | 0.074858 | -0.022984 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 79.621 | 0.078122 | -0.024857 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 63.246 | 0.081722 | -0.02677 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 50.238 | 0.085866 | -0.028737 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 39.905 | 0.090352 | -0.030637 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 31.698 | 0.09514 | -0.032477 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 25.179 | 0.10063 | -0.034157 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20 | 0.10733 | -0.035472 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15.887 | 0.11566 | -0.036136 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12.619 | 0.12186 | -0.036998 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10.024 | 0.12836 | -0.037926 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7.9621 | 0.13477 | -0.038882 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6.3246 | 0.14146 | -0.039665 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5.0238 | 0.14833 | -0.040041 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.9905 | 0.15483 | -0.04055 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.1698 | 0.16175 | -0.040354 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2.5179 | 0.1681 | -0.04026 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2 | 0.17402 | -0.040233 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.5887 | 0.17997 | -0.039726 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.2619 | 0.18558 | -0.0391 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.0024 | 0.19079 | -0.038037 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.79621 | 0.1962 | -0.037171 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.63246 | 0.20322 | -0.033511 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.50238 | 0.20876 | -0.03088 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.39905 | 0.21257 | -0.027984 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.31623 | 0.21679 | -0.025034 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.25119 | 0.22022 | -0.021061 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.2 | 0.22266 | -0.016457 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.15849 | 0.22528 | -0.01113 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.12619 | 0.22667 | -0.0054126 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.1 | 0.22813 | 0.0015055 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.079621 | 0.22827 | 0.0087712 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.063246 | 0.22822 | 0.016787 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.050238 | 0.22702 | 0.025349 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.039905 | 0.2251 | 0.034713 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.031698 | 0.22133 | 0.044103 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.025179 | 0.21666 | 0.053841 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.02 | 0.21038 | 0.062892 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.015887 | 0.2002 | 0.07089 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.012619 | 0.19196 | 0.077423 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.010024 | 0.18286 | 0.082333 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion