## Sheet1
Time(h) | Freq | Zreal | Zimag | ppm | mean_voltage | current | temperature | flow | Label
0 | 20000 | 0.0006952 | 0.00073622 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15890 | 0.003554 | 0.0033017 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12619 | 0.056077 | -0.0082608 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10020 | 0.053906 | -0.008388 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7962 | 0.052191 | -0.0083703 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6324.6 | 0.051234 | -0.0084154 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5023.8 | 0.050775 | -0.0085854 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3991 | 0.050846 | -0.0088574 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3169.8 | 0.051216 | -0.0091267 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2517.9 | 0.051877 | -0.0094596 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2000 | 0.05271 | -0.009819 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1588.7 | 0.053613 | -0.010163 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1261.9 | 0.054646 | -0.010563 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1002.4 | 0.055739 | -0.011081 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 796.21 | 0.056925 | -0.011601 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 632.46 | 0.05816 | -0.01221 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 502.38 | 0.059531 | -0.012871 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 399.05 | 0.061032 | -0.01365 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 316.98 | 0.062591 | -0.014533 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 251.79 | 0.06432 | -0.01555 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 200 | 0.066141 | -0.016702 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 158.87 | 0.068298 | -0.018081 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 126.19 | 0.070628 | -0.019558 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 100.24 | 0.073307 | -0.021141 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 79.621 | 0.076337 | -0.022798 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 63.246 | 0.0797 | -0.024482 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 50.238 | 0.083541 | -0.026153 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 39.905 | 0.087682 | -0.027765 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 31.698 | 0.092117 | -0.02933 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 25.179 | 0.097132 | -0.030711 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 20 | 0.10311 | -0.031717 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15.887 | 0.11038 | -0.032086 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12.619 | 0.11579 | -0.032841 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10.024 | 0.12169 | -0.033731 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7.9621 | 0.12748 | -0.034444 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6.3246 | 0.13331 | -0.034874 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5.0238 | 0.13915 | -0.035174 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.9905 | 0.14516 | -0.035588 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.1698 | 0.15119 | -0.035905 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2.5179 | 0.15668 | -0.036021 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2 | 0.16259 | -0.035948 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.5887 | 0.16803 | -0.036096 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.2619 | 0.17345 | -0.035887 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.0024 | 0.17889 | -0.035334 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.79621 | 0.18406 | -0.034853 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.63246 | 0.19104 | -0.032618 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.50238 | 0.19599 | -0.030528 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.39905 | 0.2007 | -0.028301 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.31623 | 0.20545 | -0.025713 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.25119 | 0.20977 | -0.021971 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.2 | 0.21273 | -0.018119 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.15849 | 0.21593 | -0.013791 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.12619 | 0.21832 | -0.0086524 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.1 | 0.22028 | -0.0028399 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.079621 | 0.2215 | 0.0039955 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.063246 | 0.22243 | 0.011649 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.050238 | 0.22196 | 0.019821 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.039905 | 0.22135 | 0.028525 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.031698 | 0.21957 | 0.037695 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.025179 | 0.21576 | 0.047059 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.02 | 0.21048 | 0.056393 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.015887 | 0.20331 | 0.065283 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.012619 | 0.19584 | 0.07278 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.010024 | 0.18677 | 0.077419 | 2 | 1.9509 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20000 | 0.055765 | -0.0040188 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15890 | 0.056534 | -0.0065946 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12619 | 0.054584 | -0.0083264 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10020 | 0.052476 | -0.0078496 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7962 | 0.051177 | -0.0078626 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6324.6 | 0.050624 | -0.0080173 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5023.8 | 0.050365 | -0.0082799 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3991 | 0.05054 | -0.0085871 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3169.8 | 0.050961 | -0.0088616 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2517.9 | 0.051616 | -0.0092378 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2000 | 0.052495 | -0.009614 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1588.7 | 0.053436 | -0.0099693 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1261.9 | 0.054442 | -0.01039 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1002.4 | 0.05556 | -0.010846 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 796.21 | 0.056728 | -0.011362 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 632.46 | 0.058011 | -0.011992 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 502.38 | 0.059353 | -0.012638 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 399.05 | 0.060828 | -0.013375 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 316.98 | 0.062377 | -0.01422 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 251.79 | 0.064039 | -0.015231 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 200 | 0.065929 | -0.016388 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 158.87 | 0.067989 | -0.017718 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 126.19 | 0.070341 | -0.019144 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 100.24 | 0.073002 | -0.020667 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 79.621 | 0.075984 | -0.02226 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 63.246 | 0.079264 | -0.023878 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 50.238 | 0.083044 | -0.025505 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 39.905 | 0.087128 | -0.027084 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 31.698 | 0.091433 | -0.028577 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 25.179 | 0.096334 | -0.029916 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20 | 0.10221 | -0.030891 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15.887 | 0.10939 | -0.031242 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12.619 | 0.11476 | -0.031894 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10.024 | 0.1201 | -0.032519 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7.9621 | 0.12589 | -0.033191 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6.3246 | 0.13144 | -0.033507 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5.0238 | 0.13734 | -0.034249 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.9905 | 0.14289 | -0.034502 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.1698 | 0.14862 | -0.034614 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2.5179 | 0.1544 | -0.034791 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2 | 0.16018 | -0.034875 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.5887 | 0.16535 | -0.035038 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.2619 | 0.17045 | -0.034859 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.0024 | 0.17568 | -0.034725 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.79621 | 0.18094 | -0.034159 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.63246 | 0.18788 | -0.031841 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.50238 | 0.19318 | -0.030091 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.39905 | 0.19824 | -0.028197 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.31623 | 0.20302 | -0.025641 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.25119 | 0.20649 | -0.022585 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.2 | 0.21035 | -0.018946 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.15849 | 0.21354 | -0.014363 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.12619 | 0.21623 | -0.0092146 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.1 | 0.21851 | -0.003765 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.079621 | 0.22026 | 0.0030994 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.063246 | 0.22088 | 0.010118 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.050238 | 0.22173 | 0.018112 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.039905 | 0.22065 | 0.026511 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.031698 | 0.21859 | 0.035523 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.025179 | 0.21598 | 0.044924 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.02 | 0.21129 | 0.054171 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.015887 | 0.20547 | 0.062781 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.012619 | 0.19741 | 0.070311 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.010024 | 0.18867 | 0.0759 | 2 | 1.9418 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20000 | -0.016725 | 0.0015309 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15890 | 0.0067757 | 0.0041736 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12619 | 0.056452 | -0.0085184 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10020 | 0.054021 | -0.0080359 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7962 | 0.052236 | -0.0080702 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6324.6 | 0.051344 | -0.0081608 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5023.8 | 0.050828 | -0.0083653 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3991 | 0.050877 | -0.008702 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3169.8 | 0.05129 | -0.0090002 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2517.9 | 0.051928 | -0.0093806 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2000 | 0.052783 | -0.0097274 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1588.7 | 0.053728 | -0.010039 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1261.9 | 0.05475 | -0.010477 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1002.4 | 0.055823 | -0.010888 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 796.21 | 0.056993 | -0.011371 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 632.46 | 0.05827 | -0.011956 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 502.38 | 0.059593 | -0.012549 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 399.05 | 0.061037 | -0.013268 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 316.98 | 0.062534 | -0.014053 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 251.79 | 0.064248 | -0.01504 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 200 | 0.066054 | -0.016163 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 158.87 | 0.068091 | -0.017444 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 126.19 | 0.07037 | -0.018799 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 100.24 | 0.072999 | -0.02027 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 79.621 | 0.07596 | -0.021817 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 63.246 | 0.079189 | -0.023379 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 50.238 | 0.08288 | -0.024951 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 39.905 | 0.086836 | -0.02643 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 31.698 | 0.091094 | -0.027857 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 25.179 | 0.095924 | -0.029079 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20 | 0.10163 | -0.029894 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15.887 | 0.10847 | -0.030044 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12.619 | 0.11376 | -0.030704 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10.024 | 0.11886 | -0.031475 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7.9621 | 0.12414 | -0.032042 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6.3246 | 0.12979 | -0.032618 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5.0238 | 0.13553 | -0.03303 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.9905 | 0.14106 | -0.033143 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.1698 | 0.14694 | -0.033463 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2.5179 | 0.15218 | -0.033521 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2 | 0.1574 | -0.033759 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.5887 | 0.16252 | -0.03384 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.2619 | 0.16815 | -0.033975 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.0024 | 0.17326 | -0.033737 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.79621 | 0.17835 | -0.033301 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.63246 | 0.18545 | -0.030991 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.50238 | 0.19049 | -0.029933 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.39905 | 0.19596 | -0.027925 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.31623 | 0.20051 | -0.025418 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.25119 | 0.20445 | -0.022118 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.2 | 0.20838 | -0.018857 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.15849 | 0.21148 | -0.014594 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.12619 | 0.21456 | -0.0096616 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.1 | 0.21698 | -0.0044354 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.079621 | 0.21884 | 0.0017362 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.063246 | 0.21998 | 0.0084955 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.050238 | 0.22044 | 0.016453 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.039905 | 0.22039 | 0.024954 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.031698 | 0.21911 | 0.033404 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.025179 | 0.21666 | 0.042134 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.02 | 0.21253 | 0.052225 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.015887 | 0.20689 | 0.06012 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.012619 | 0.19935 | 0.068085 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.010024 | 0.19108 | 0.074257 | 2 | 1.9495 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20000 | 0.00511 | 0.004028 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15890 | 0.0078535 | 0.0043876 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12619 | 0.05662 | -0.008522 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10020 | 0.054087 | -0.0078797 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7962 | 0.052119 | -0.0078796 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6324.6 | 0.051251 | -0.0079963 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5023.8 | 0.050804 | -0.0082573 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3991 | 0.050863 | -0.0085847 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3169.8 | 0.051303 | -0.0089178 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2517.9 | 0.051947 | -0.0093007 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2000 | 0.052821 | -0.0096685 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1588.7 | 0.053779 | -0.0099942 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1261.9 | 0.054805 | -0.010389 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1002.4 | 0.055908 | -0.010795 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 796.21 | 0.057047 | -0.011262 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 632.46 | 0.058329 | -0.011785 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 502.38 | 0.059634 | -0.012391 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 399.05 | 0.061079 | -0.013052 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 316.98 | 0.062603 | -0.013825 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 251.79 | 0.064173 | -0.01479 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 200 | 0.065999 | -0.015856 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 158.87 | 0.068003 | -0.017029 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 126.19 | 0.070243 | -0.018404 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 100.24 | 0.072806 | -0.019834 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 79.621 | 0.075689 | -0.021302 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 63.246 | 0.078859 | -0.022789 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 50.238 | 0.082461 | -0.024244 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 39.905 | 0.086313 | -0.025641 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 31.698 | 0.090398 | -0.026994 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 25.179 | 0.095021 | -0.028168 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20 | 0.10052 | -0.028954 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15.887 | 0.10719 | -0.029088 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12.619 | 0.11234 | -0.029702 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10.024 | 0.11732 | -0.030334 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7.9621 | 0.1227 | -0.030676 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6.3246 | 0.12792 | -0.031158 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5.0238 | 0.13334 | -0.03149 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.9905 | 0.13883 | -0.032029 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.1698 | 0.14402 | -0.032387 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2.5179 | 0.14938 | -0.032422 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2 | 0.15467 | -0.032462 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.5887 | 0.15992 | -0.032937 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.2619 | 0.16554 | -0.032893 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.0024 | 0.17051 | -0.032986 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.79621 | 0.17587 | -0.032418 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.63246 | 0.18254 | -0.031119 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.50238 | 0.18766 | -0.029332 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.39905 | 0.19258 | -0.027472 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.31623 | 0.19707 | -0.025515 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.25119 | 0.20149 | -0.022515 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.2 | 0.20618 | -0.019462 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.15849 | 0.20929 | -0.01553 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.12619 | 0.21259 | -0.010791 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.1 | 0.215 | -0.0052705 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.079621 | 0.21728 | 0.00058578 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.063246 | 0.21877 | 0.0075604 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.050238 | 0.21925 | 0.015074 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.039905 | 0.21944 | 0.022503 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.031698 | 0.21896 | 0.031273 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.025179 | 0.2162 | 0.040388 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.02 | 0.21238 | 0.049086 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.015887 | 0.2076 | 0.057633 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.012619 | 0.20021 | 0.065379 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.010024 | 0.19287 | 0.071756 | 2 | 1.9536 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion