## Sheet1
Time(h) | Freq | Zreal | Zimag | ppm | mean_voltage | current | temperature | flow | Label
0 | 20000 | -0.002172 | -0.0011679 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15890 | 0.041397 | -0.0019513 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12619 | 0.042344 | -0.0018169 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10020 | 0.043692 | -0.0018869 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7962 | 0.045336 | -0.0018202 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6324.6 | 0.04677 | -0.0022521 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5023.8 | 0.047728 | -0.0029887 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3991 | 0.048309 | -0.0034979 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3169.8 | 0.048757 | -0.0039152 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2517.9 | 0.049268 | -0.0043382 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2000 | 0.0498 | -0.0047073 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1588.7 | 0.050356 | -0.0051121 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1261.9 | 0.050954 | -0.0055771 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1002.4 | 0.051622 | -0.0061082 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 796.21 | 0.052345 | -0.006661 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 632.46 | 0.053184 | -0.0072474 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 502.38 | 0.054059 | -0.0079213 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 399.05 | 0.055052 | -0.0086234 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 316.98 | 0.056045 | -0.0094352 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 251.79 | 0.057139 | -0.010351 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 200 | 0.058365 | -0.011472 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 158.87 | 0.059742 | -0.012734 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 126.19 | 0.061268 | -0.014184 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 100.24 | 0.063119 | -0.015813 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 79.621 | 0.065305 | -0.017598 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 63.246 | 0.067805 | -0.019498 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 50.238 | 0.070786 | -0.021505 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 39.905 | 0.074097 | -0.023548 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 31.698 | 0.077752 | -0.025633 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 25.179 | 0.082069 | -0.027622 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 20 | 0.087476 | -0.029309 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15.887 | 0.09436 | -0.030407 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12.619 | 0.10004 | -0.032025 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10.024 | 0.10586 | -0.033724 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7.9621 | 0.11227 | -0.035104 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6.3246 | 0.11884 | -0.036444 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5.0238 | 0.12592 | -0.037515 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.9905 | 0.13311 | -0.038101 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.1698 | 0.14063 | -0.038093 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2.5179 | 0.14753 | -0.037666 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2 | 0.15457 | -0.036545 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.5887 | 0.16097 | -0.035207 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.2619 | 0.16689 | -0.033388 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.0024 | 0.17249 | -0.03085 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.79621 | 0.17754 | -0.028292 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.63246 | 0.18345 | -0.02391 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.50238 | 0.18737 | -0.020258 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.39905 | 0.19052 | -0.016343 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.31623 | 0.19263 | -0.011688 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.25119 | 0.19445 | -0.0070629 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.2 | 0.19504 | -0.0026248 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.15849 | 0.19452 | 0.002225 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.12619 | 0.1934 | 0.0068607 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.1 | 0.19109 | 0.011397 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.079621 | 0.18845 | 0.015453 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.063246 | 0.18452 | 0.018776 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.050238 | 0.18078 | 0.021883 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.039905 | 0.17654 | 0.024285 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.031698 | 0.17246 | 0.025413 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.025179 | 0.16826 | 0.026722 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.02 | 0.16469 | 0.027619 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.015887 | 0.1612 | 0.028046 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.012619 | 0.15803 | 0.028203 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.010024 | 0.15527 | 0.028324 | 2 | 1.8146 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20000 | -0.00080352 | -0.00068666 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15890 | 0.042589 | -0.0020661 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12619 | 0.044036 | -0.0020032 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10020 | 0.046325 | -0.0023085 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7962 | 0.048177 | -0.0031183 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6324.6 | 0.048753 | -0.0038876 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5023.8 | 0.049398 | -0.0046874 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3991 | 0.050375 | -0.0057082 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3169.8 | 0.051451 | -0.006614 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2517.9 | 0.052598 | -0.0074549 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2000 | 0.053738 | -0.0081258 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1588.7 | 0.054865 | -0.0087569 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1261.9 | 0.056052 | -0.0093895 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1002.4 | 0.05729 | -0.010014 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 796.21 | 0.058532 | -0.010643 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 632.46 | 0.059859 | -0.011292 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 502.38 | 0.061234 | -0.011957 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 399.05 | 0.062618 | -0.012644 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 316.98 | 0.064041 | -0.01341 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 251.79 | 0.065444 | -0.014286 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 200 | 0.067 | -0.015385 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 158.87 | 0.068619 | -0.016666 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 126.19 | 0.070438 | -0.018158 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 100.24 | 0.072513 | -0.019926 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 79.621 | 0.074903 | -0.021946 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 63.246 | 0.077638 | -0.024176 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 50.238 | 0.080922 | -0.026637 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 39.905 | 0.084657 | -0.029276 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 31.698 | 0.088879 | -0.03212 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 25.179 | 0.093997 | -0.034987 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20 | 0.10052 | -0.037566 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15.887 | 0.10896 | -0.039437 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12.619 | 0.11628 | -0.042192 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10.024 | 0.12379 | -0.04492 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7.9621 | 0.13255 | -0.047566 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6.3246 | 0.14167 | -0.050266 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5.0238 | 0.15167 | -0.052026 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.9905 | 0.16206 | -0.053516 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.1698 | 0.17276 | -0.053961 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2.5179 | 0.183 | -0.054243 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2 | 0.19317 | -0.053193 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.5887 | 0.20309 | -0.051924 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.2619 | 0.2118 | -0.049798 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.0024 | 0.22063 | -0.046867 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.79621 | 0.22786 | -0.042987 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.63246 | 0.23626 | -0.0371 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.50238 | 0.242 | -0.031666 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.39905 | 0.24688 | -0.025963 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.31623 | 0.25036 | -0.019678 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.25119 | 0.25268 | -0.013639 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.2 | 0.25381 | -0.0066587 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.15849 | 0.25391 | 2.48e-05 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.12619 | 0.25322 | 0.007022 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.1 | 0.25111 | 0.013955 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.079621 | 0.24752 | 0.020494 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.063246 | 0.24326 | 0.027003 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.050238 | 0.23838 | 0.032745 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.039905 | 0.23318 | 0.037556 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.031698 | 0.22793 | 0.041109 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.025179 | 0.22247 | 0.044128 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.02 | 0.21711 | 0.046255 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.015887 | 0.21193 | 0.048406 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.012619 | 0.20811 | 0.049675 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.010024 | 0.20283 | 0.050142 | 2 | 1.8769 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20000 | -0.00097954 | 0.0018502 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15890 | 0.043922 | -0.0021306 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12619 | 0.046065 | -0.0022197 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10020 | 0.048508 | -0.0030706 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7962 | 0.049224 | -0.004199 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6324.6 | 0.049707 | -0.0049953 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5023.8 | 0.050809 | -0.0061373 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3991 | 0.052061 | -0.0072615 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3169.8 | 0.053362 | -0.008191 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2517.9 | 0.054697 | -0.0090319 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2000 | 0.056035 | -0.0096834 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1588.7 | 0.05739 | -0.010243 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1261.9 | 0.058681 | -0.010827 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1002.4 | 0.060038 | -0.011364 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 796.21 | 0.061353 | -0.011947 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 632.46 | 0.062698 | -0.012538 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 502.38 | 0.064093 | -0.013149 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 399.05 | 0.065506 | -0.013871 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 316.98 | 0.066963 | -0.014689 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 251.79 | 0.068504 | -0.01562 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 200 | 0.070066 | -0.01686 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 158.87 | 0.071849 | -0.018377 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 126.19 | 0.073921 | -0.020047 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 100.24 | 0.076273 | -0.022007 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 79.621 | 0.078975 | -0.024242 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 63.246 | 0.082065 | -0.026726 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 50.238 | 0.085781 | -0.029435 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 39.905 | 0.090007 | -0.032345 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 31.698 | 0.094719 | -0.035487 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 25.179 | 0.10044 | -0.03864 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20 | 0.10775 | -0.041504 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15.887 | 0.11723 | -0.043635 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12.619 | 0.12494 | -0.04637 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10.024 | 0.13353 | -0.048964 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7.9621 | 0.14284 | -0.051556 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6.3246 | 0.15252 | -0.054015 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5.0238 | 0.1629 | -0.055931 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.9905 | 0.17352 | -0.057171 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.1698 | 0.18454 | -0.057781 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2.5179 | 0.19556 | -0.05783 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2 | 0.20609 | -0.057223 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.5887 | 0.2156 | -0.055991 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.2619 | 0.22501 | -0.054043 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.0024 | 0.23366 | -0.051254 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.79621 | 0.24177 | -0.04802 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.63246 | 0.25089 | -0.041399 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.50238 | 0.25698 | -0.035555 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.39905 | 0.26242 | -0.029743 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.31623 | 0.26661 | -0.023773 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.25119 | 0.26935 | -0.017093 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.2 | 0.27069 | -0.010229 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.15849 | 0.27167 | -0.0027232 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.12619 | 0.27132 | 0.0045486 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.1 | 0.26924 | 0.013318 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.079621 | 0.26712 | 0.021307 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.063246 | 0.263 | 0.02955 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.050238 | 0.25749 | 0.037367 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.039905 | 0.25216 | 0.044267 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.031698 | 0.24038 | 0.050546 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.025179 | 0.23511 | 0.055175 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.02 | 0.22956 | 0.059328 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.015887 | 0.21658 | 0.061462 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.012619 | 0.21218 | 0.063688 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.010024 | 0.20709 | 0.065318 | 2 | 1.9145 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20000 | -0.0033433 | -0.0064124 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15890 | 0.04475 | -0.0022246 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12619 | 0.047792 | -0.0026586 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10020 | 0.049529 | -0.004052 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7962 | 0.050177 | -0.0051327 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6324.6 | 0.051322 | -0.0065251 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5023.8 | 0.052699 | -0.0079982 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3991 | 0.054089 | -0.0091941 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3169.8 | 0.0555 | -0.010091 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2517.9 | 0.056958 | -0.010871 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2000 | 0.058455 | -0.01141 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1588.7 | 0.059845 | -0.011859 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1261.9 | 0.061182 | -0.012255 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1002.4 | 0.062473 | -0.012639 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 796.21 | 0.063688 | -0.013043 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 632.46 | 0.064995 | -0.013563 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 502.38 | 0.066273 | -0.014162 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 399.05 | 0.067701 | -0.014924 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 316.98 | 0.06923 | -0.015821 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 251.79 | 0.070922 | -0.016965 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 200 | 0.072777 | -0.018343 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 158.87 | 0.074902 | -0.019919 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 126.19 | 0.077338 | -0.021736 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 100.24 | 0.080123 | -0.023803 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 79.621 | 0.083286 | -0.026094 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 63.246 | 0.086796 | -0.028559 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 50.238 | 0.090947 | -0.031194 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 39.905 | 0.095584 | -0.033954 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 31.698 | 0.10069 | -0.036843 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 25.179 | 0.10674 | -0.039704 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20 | 0.11424 | -0.042223 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15.887 | 0.12371 | -0.043983 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12.619 | 0.13185 | -0.046452 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10.024 | 0.14008 | -0.048763 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7.9621 | 0.14923 | -0.050866 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6.3246 | 0.15855 | -0.052655 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5.0238 | 0.16869 | -0.054123 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.9905 | 0.17852 | -0.055024 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.1698 | 0.18897 | -0.055483 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2.5179 | 0.19882 | -0.055177 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2 | 0.20879 | -0.054307 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.5887 | 0.21804 | -0.053259 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.2619 | 0.22637 | -0.051256 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.0024 | 0.23412 | -0.048632 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.79621 | 0.24116 | -0.045885 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.63246 | 0.2494 | -0.039157 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.50238 | 0.25558 | -0.033804 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.39905 | 0.26064 | -0.028439 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.31623 | 0.26417 | -0.022229 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.25119 | 0.2667 | -0.015742 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.2 | 0.2688 | -0.0086649 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.15849 | 0.26935 | -0.00071113 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.12619 | 0.26874 | 0.00726 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.1 | 0.26668 | 0.015919 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.079621 | 0.26451 | 0.02465 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.063246 | 0.26071 | 0.033443 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.050238 | 0.25577 | 0.041833 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.039905 | 0.24422 | 0.049583 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.031698 | 0.23841 | 0.056592 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.025179 | 0.23241 | 0.062287 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.02 | 0.21573 | 0.065924 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.015887 | 0.20992 | 0.069707 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.012619 | 0.20448 | 0.072298 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.010024 | 0.19822 | 0.073657 | 2 | 1.9043 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion