## Sheet1
Time(h) | Freq | Zreal | Zimag | ppm | mean_voltage | current | temperature | flow | Label
0 | 20000 | 0.018228 | 0.009388 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15890 | 0.06034 | -0.0075105 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12619 | 0.056901 | -0.0079559 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10020 | 0.053962 | -0.007084 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7962 | 0.052079 | -0.0071852 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6324.6 | 0.051142 | -0.0073336 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5023.8 | 0.050759 | -0.0075998 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3991 | 0.050887 | -0.0079633 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3169.8 | 0.051338 | -0.0083291 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2517.9 | 0.052033 | -0.0087353 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2000 | 0.05301 | -0.0091043 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1588.7 | 0.053993 | -0.0093996 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1261.9 | 0.055076 | -0.0097262 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1002.4 | 0.056191 | -0.01006 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 796.21 | 0.057382 | -0.010414 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 632.46 | 0.058583 | -0.010852 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 502.38 | 0.059871 | -0.011308 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 399.05 | 0.061208 | -0.011864 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 316.98 | 0.062629 | -0.012448 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 251.79 | 0.064128 | -0.013219 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 200 | 0.065819 | -0.014137 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 158.87 | 0.067741 | -0.015132 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 126.19 | 0.06982 | -0.01628 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 100.24 | 0.072189 | -0.017438 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 79.621 | 0.074836 | -0.018595 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 63.246 | 0.077715 | -0.019745 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 50.238 | 0.08095 | -0.020844 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 39.905 | 0.084384 | -0.021887 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 31.698 | 0.087991 | -0.022857 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 25.179 | 0.091983 | -0.023629 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 20 | 0.096615 | -0.024024 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15.887 | 0.10211 | -0.023826 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12.619 | 0.10628 | -0.024061 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10.024 | 0.1105 | -0.024536 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7.9621 | 0.1148 | -0.024714 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6.3246 | 0.11906 | -0.024882 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5.0238 | 0.12351 | -0.025234 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.9905 | 0.12779 | -0.025426 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.1698 | 0.13225 | -0.025994 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2.5179 | 0.13688 | -0.026091 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2 | 0.14145 | -0.026762 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.5887 | 0.14608 | -0.027122 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.2619 | 0.15132 | -0.027694 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.0024 | 0.15569 | -0.027959 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.79621 | 0.16114 | -0.028321 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.63246 | 0.16708 | -0.027538 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.50238 | 0.17274 | -0.027172 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.39905 | 0.17829 | -0.026238 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.31623 | 0.18328 | -0.024666 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.25119 | 0.18861 | -0.022831 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.2 | 0.19333 | -0.020548 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.15849 | 0.19808 | -0.017467 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.12619 | 0.20182 | -0.01381 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.1 | 0.20559 | -0.0093737 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.079621 | 0.2088 | -0.0048211 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.063246 | 0.21094 | 0.0010282 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.050238 | 0.21314 | 0.0070262 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.039905 | 0.21482 | 0.013946 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.031698 | 0.21544 | 0.020685 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.025179 | 0.21511 | 0.028137 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.02 | 0.21346 | 0.035892 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.015887 | 0.21049 | 0.043957 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.012619 | 0.20698 | 0.051608 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.010024 | 0.20106 | 0.058195 | 2 | 1.9633 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20000 | -0.003585 | -0.0013895 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15890 | 0.060556 | -0.0078307 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12619 | 0.057024 | -0.007788 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10020 | 0.054075 | -0.0070305 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7962 | 0.052173 | -0.0070428 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6324.6 | 0.051226 | -0.007196 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5023.8 | 0.050776 | -0.0074118 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3991 | 0.050881 | -0.0077564 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3169.8 | 0.051332 | -0.0081306 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2517.9 | 0.052035 | -0.0085033 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2000 | 0.053 | -0.0088743 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1588.7 | 0.054017 | -0.0091702 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1261.9 | 0.055113 | -0.0094905 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1002.4 | 0.056196 | -0.0098246 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 796.21 | 0.057373 | -0.01017 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 632.46 | 0.058588 | -0.010564 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 502.38 | 0.059875 | -0.011027 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 399.05 | 0.061241 | -0.011549 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 316.98 | 0.062644 | -0.012166 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 251.79 | 0.064139 | -0.012932 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 200 | 0.065853 | -0.013767 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 158.87 | 0.067725 | -0.014735 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 126.19 | 0.069808 | -0.015781 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 100.24 | 0.07217 | -0.016873 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 79.621 | 0.074788 | -0.01798 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 63.246 | 0.077602 | -0.019068 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 50.238 | 0.080751 | -0.020076 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 39.905 | 0.084087 | -0.021009 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 31.698 | 0.087591 | -0.021846 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 25.179 | 0.091467 | -0.022501 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20 | 0.095892 | -0.022852 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15.887 | 0.10103 | -0.022748 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12.619 | 0.10494 | -0.022833 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10.024 | 0.10893 | -0.023081 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7.9621 | 0.11312 | -0.023288 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6.3246 | 0.11719 | -0.023489 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5.0238 | 0.1215 | -0.023746 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.9905 | 0.12538 | -0.023972 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.1698 | 0.12984 | -0.024431 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2.5179 | 0.13423 | -0.024711 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2 | 0.13854 | -0.025156 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.5887 | 0.14329 | -0.025771 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.2619 | 0.14814 | -0.026392 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.0024 | 0.15306 | -0.026847 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.79621 | 0.15814 | -0.02727 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.63246 | 0.16427 | -0.026828 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.50238 | 0.16956 | -0.026331 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.39905 | 0.1751 | -0.025453 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.31623 | 0.18058 | -0.024435 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.25119 | 0.18564 | -0.022769 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.2 | 0.19035 | -0.020497 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.15849 | 0.19547 | -0.017613 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.12619 | 0.19971 | -0.014375 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.1 | 0.20345 | -0.010175 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.079621 | 0.20694 | -0.0050972 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.063246 | 0.20937 | -0.00012187 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.050238 | 0.21182 | 0.0057017 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.039905 | 0.21293 | 0.011606 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.031698 | 0.21364 | 0.01854 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.025179 | 0.21391 | 0.025685 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.02 | 0.2127 | 0.033125 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.015887 | 0.21 | 0.040478 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.012619 | 0.20686 | 0.047477 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.010024 | 0.20118 | 0.054417 | 2 | 1.9686 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20000 | 0.00019697 | 0.00050634 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15890 | 0.059439 | -0.0081781 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12619 | 0.055754 | -0.0070727 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10020 | 0.05306 | -0.0065724 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7962 | 0.051435 | -0.0067506 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6324.6 | 0.050759 | -0.0069416 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5023.8 | 0.050484 | -0.0071799 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3991 | 0.050658 | -0.0074938 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3169.8 | 0.051167 | -0.0078399 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2517.9 | 0.051892 | -0.008226 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2000 | 0.05289 | -0.0085485 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1588.7 | 0.053862 | -0.0088546 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1261.9 | 0.054981 | -0.0091847 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1002.4 | 0.056096 | -0.0095396 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 796.21 | 0.057285 | -0.0098487 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 632.46 | 0.058538 | -0.01028 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 502.38 | 0.059829 | -0.010717 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 399.05 | 0.061191 | -0.011232 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 316.98 | 0.062589 | -0.011838 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 251.79 | 0.064135 | -0.012566 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 200 | 0.065874 | -0.013412 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 158.87 | 0.067727 | -0.014287 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 126.19 | 0.069818 | -0.015268 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 100.24 | 0.072142 | -0.016278 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 79.621 | 0.074698 | -0.017292 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 63.246 | 0.077471 | -0.018279 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 50.238 | 0.080545 | -0.019198 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 39.905 | 0.083784 | -0.020018 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 31.698 | 0.087168 | -0.020757 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 25.179 | 0.090852 | -0.021321 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20 | 0.095067 | -0.02155 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15.887 | 0.1 | -0.021263 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12.619 | 0.10373 | -0.02136 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10.024 | 0.1076 | -0.021524 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7.9621 | 0.1114 | -0.021524 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6.3246 | 0.11514 | -0.021981 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5.0238 | 0.11903 | -0.021887 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.9905 | 0.12299 | -0.022251 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.1698 | 0.12706 | -0.022732 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2.5179 | 0.13122 | -0.023017 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2 | 0.13546 | -0.02363 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.5887 | 0.13991 | -0.024318 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.2619 | 0.14447 | -0.024748 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.0024 | 0.14956 | -0.025456 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.79621 | 0.15513 | -0.025934 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.63246 | 0.16038 | -0.025689 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.50238 | 0.16622 | -0.025423 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.39905 | 0.17154 | -0.024969 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.31623 | 0.17721 | -0.023937 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.25119 | 0.1825 | -0.022492 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.2 | 0.18783 | -0.020674 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.15849 | 0.19268 | -0.018049 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.12619 | 0.1969 | -0.014602 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.1 | 0.20099 | -0.010833 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.079621 | 0.20421 | -0.0064483 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.063246 | 0.20728 | -0.0013358 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.050238 | 0.20956 | 0.0041214 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.039905 | 0.21097 | 0.0098853 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.031698 | 0.21196 | 0.015994 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.025179 | 0.21206 | 0.02232 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.02 | 0.21104 | 0.029413 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.015887 | 0.20953 | 0.036405 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.012619 | 0.20599 | 0.043341 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.010024 | 0.20103 | 0.049511 | 2 | 1.9671 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20000 | 0.0042969 | 0.0030837 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15890 | 0.06189 | -0.0083918 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12619 | 0.057507 | -0.0074531 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10020 | 0.054118 | -0.0066119 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7962 | 0.052073 | -0.0067663 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6324.6 | 0.051186 | -0.0068885 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5023.8 | 0.050828 | -0.0070856 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3991 | 0.050938 | -0.0073513 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3169.8 | 0.051366 | -0.0076464 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2517.9 | 0.052037 | -0.0079877 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2000 | 0.052959 | -0.0082896 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1588.7 | 0.053936 | -0.0085664 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1261.9 | 0.055022 | -0.0088651 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1002.4 | 0.056123 | -0.0092339 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 796.21 | 0.057291 | -0.0095289 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 632.46 | 0.058532 | -0.0099832 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 502.38 | 0.059824 | -0.010429 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 399.05 | 0.061202 | -0.010925 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 316.98 | 0.062632 | -0.011505 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 251.79 | 0.064205 | -0.012192 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 200 | 0.065908 | -0.012977 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 158.87 | 0.06775 | -0.013774 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 126.19 | 0.069856 | -0.014692 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 100.24 | 0.072156 | -0.015619 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 79.621 | 0.074652 | -0.016535 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 63.246 | 0.077329 | -0.017416 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 50.238 | 0.080288 | -0.018225 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 39.905 | 0.083411 | -0.018955 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 31.698 | 0.08665 | -0.019591 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 25.179 | 0.090185 | -0.020053 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20 | 0.094192 | -0.020186 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15.887 | 0.098825 | -0.019821 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12.619 | 0.10245 | -0.02005 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10.024 | 0.10581 | -0.020087 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7.9621 | 0.10951 | -0.02021 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6.3246 | 0.11325 | -0.020311 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5.0238 | 0.11703 | -0.020593 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.9905 | 0.12055 | -0.020592 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.1698 | 0.12451 | -0.020938 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2.5179 | 0.12843 | -0.021767 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2 | 0.13251 | -0.021926 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.5887 | 0.13714 | -0.022724 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.2619 | 0.14173 | -0.023357 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.0024 | 0.14649 | -0.02417 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.79621 | 0.15195 | -0.024708 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.63246 | 0.15733 | -0.024633 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.50238 | 0.1628 | -0.024318 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.39905 | 0.16823 | -0.023995 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.31623 | 0.17426 | -0.023129 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.25119 | 0.1796 | -0.021882 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.2 | 0.18457 | -0.02032 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.15849 | 0.19002 | -0.018031 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.12619 | 0.19426 | -0.014867 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.1 | 0.1985 | -0.011079 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.079621 | 0.2024 | -0.0069595 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.063246 | 0.20509 | -0.0024233 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.050238 | 0.2075 | 0.0030148 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.039905 | 0.20905 | 0.0080734 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.031698 | 0.20992 | 0.013682 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.025179 | 0.21028 | 0.01947 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.02 | 0.21006 | 0.026266 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.015887 | 0.20899 | 0.032609 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.012619 | 0.20514 | 0.039403 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.010024 | 0.20207 | 0.045841 | 2 | 1.9776 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion