## Sheet1
Time(h) | Freq | Zreal | Zimag | ppm | mean_voltage | current | temperature | flow | Label
0 | 20000 | 0.0022739 | -0.00036002 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15890 | 0.048342 | -0.0026039 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12619 | 0.051538 | -0.0043214 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10020 | 0.051909 | -0.0063384 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7962 | 0.053258 | -0.0088104 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6324.6 | 0.053778 | -0.010345 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5023.8 | 0.054268 | -0.011346 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3991 | 0.055022 | -0.012005 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3169.8 | 0.056106 | -0.012352 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2517.9 | 0.05718 | -0.012454 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2000 | 0.058342 | -0.012481 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1588.7 | 0.059292 | -0.012472 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1261.9 | 0.060228 | -0.012673 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1002.4 | 0.061254 | -0.013147 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 796.21 | 0.06237 | -0.013772 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 632.46 | 0.063694 | -0.014559 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 502.38 | 0.065204 | -0.015491 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 399.05 | 0.06691 | -0.016561 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 316.98 | 0.068702 | -0.017764 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 251.79 | 0.070749 | -0.019138 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 200 | 0.073045 | -0.020782 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 158.87 | 0.075609 | -0.022568 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 126.19 | 0.078526 | -0.024535 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 100.24 | 0.08184 | -0.026673 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 79.621 | 0.085564 | -0.028947 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 63.246 | 0.089645 | -0.031294 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 50.238 | 0.094389 | -0.033697 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 39.905 | 0.099553 | -0.036105 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 31.698 | 0.10511 | -0.038517 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 25.179 | 0.11157 | -0.040792 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 20 | 0.11949 | -0.042626 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 15.887 | 0.12939 | -0.043607 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 12.619 | 0.13714 | -0.04488 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 10.024 | 0.14498 | -0.046499 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 7.9621 | 0.15317 | -0.047726 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 6.3246 | 0.16139 | -0.048558 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 5.0238 | 0.16988 | -0.049205 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.9905 | 0.1786 | -0.049442 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 3.1698 | 0.18712 | -0.049062 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2.5179 | 0.19478 | -0.048718 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 2 | 0.20282 | -0.047485 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.5887 | 0.20949 | -0.046419 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.2619 | 0.21592 | -0.044671 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 1.0024 | 0.22213 | -0.042655 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.79621 | 0.22756 | -0.040455 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.63246 | 0.23521 | -0.034788 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.50238 | 0.23979 | -0.031037 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.39905 | 0.24353 | -0.0266 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.31623 | 0.24723 | -0.021143 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.25119 | 0.2489 | -0.015465 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.2 | 0.25046 | -0.0099173 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.15849 | 0.25102 | -0.0030532 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.12619 | 0.25142 | 0.0040552 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.1 | 0.24996 | 0.011405 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.079621 | 0.24867 | 0.019964 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.063246 | 0.2457 | 0.02826 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.050238 | 0.24246 | 0.037539 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.039905 | 0.23762 | 0.04599 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.031698 | 0.23179 | 0.054946 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.025179 | 0.2208 | 0.06217 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.02 | 0.21388 | 0.068932 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.015887 | 0.20692 | 0.074732 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.012619 | 0.19152 | 0.077755 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
0 | 0.010024 | 0.18379 | 0.081063 | 2 | 1.9456 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20000 | 0.047085 | -0.0026647 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15890 | 0.050791 | -0.003424 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12619 | 0.052048 | -0.0053918 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10020 | 0.052488 | -0.007783 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7962 | 0.052736 | -0.0097249 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6324.6 | 0.052933 | -0.010537 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5023.8 | 0.053328 | -0.011087 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3991 | 0.054023 | -0.011475 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3169.8 | 0.054912 | -0.011611 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2517.9 | 0.055784 | -0.011649 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2000 | 0.056773 | -0.01178 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1588.7 | 0.057705 | -0.011996 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1261.9 | 0.058722 | -0.012385 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1002.4 | 0.05979 | -0.012954 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 796.21 | 0.060929 | -0.013595 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 632.46 | 0.062295 | -0.014406 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 502.38 | 0.063823 | -0.015336 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 399.05 | 0.065531 | -0.016398 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 316.98 | 0.067392 | -0.017605 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 251.79 | 0.069372 | -0.018959 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 200 | 0.071664 | -0.020557 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 158.87 | 0.074262 | -0.022321 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 126.19 | 0.077151 | -0.024271 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 100.24 | 0.080405 | -0.026352 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 79.621 | 0.084059 | -0.028544 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 63.246 | 0.088105 | -0.030822 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 50.238 | 0.092809 | -0.033134 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 39.905 | 0.097909 | -0.035465 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 31.698 | 0.1034 | -0.037801 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 25.179 | 0.10973 | -0.039954 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 20 | 0.11746 | -0.041634 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 15.887 | 0.12709 | -0.042431 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 12.619 | 0.13463 | -0.043848 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 10.024 | 0.14243 | -0.045163 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 7.9621 | 0.15018 | -0.046216 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 6.3246 | 0.15849 | -0.04713 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 5.0238 | 0.16641 | -0.047777 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.9905 | 0.17468 | -0.047707 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 3.1698 | 0.1827 | -0.047582 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2.5179 | 0.19027 | -0.046867 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 2 | 0.1974 | -0.045968 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.5887 | 0.20406 | -0.045048 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.2619 | 0.21015 | -0.043587 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 1.0024 | 0.21586 | -0.041835 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.79621 | 0.22121 | -0.039967 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.63246 | 0.22874 | -0.034254 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.50238 | 0.23352 | -0.030339 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.39905 | 0.23783 | -0.026465 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.31623 | 0.24063 | -0.022253 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.25119 | 0.24313 | -0.017104 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.2 | 0.24454 | -0.011653 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.15849 | 0.24509 | -0.0050168 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.12619 | 0.24577 | 0.0019562 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.1 | 0.24549 | 0.0098361 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.079621 | 0.24397 | 0.017766 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.063246 | 0.24192 | 0.026536 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.050238 | 0.23886 | 0.03523 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.039905 | 0.23442 | 0.043868 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.031698 | 0.2293 | 0.052439 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.025179 | 0.22001 | 0.061305 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.02 | 0.21361 | 0.068865 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.015887 | 0.19951 | 0.074479 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.012619 | 0.19211 | 0.079269 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
2 | 0.010024 | 0.18416 | 0.082617 | 2 | 1.9419 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20000 | 0.0013429 | -0.0010523 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15890 | 0.050489 | -0.0030206 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12619 | 0.05267 | -0.0050781 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10020 | 0.052949 | -0.0078491 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7962 | 0.05304 | -0.0097018 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6324.6 | 0.052901 | -0.010398 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5023.8 | 0.053025 | -0.010831 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3991 | 0.053526 | -0.01115 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3169.8 | 0.054232 | -0.011318 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2517.9 | 0.055034 | -0.011452 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2000 | 0.055959 | -0.011602 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1588.7 | 0.056843 | -0.01183 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1261.9 | 0.057797 | -0.012248 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1002.4 | 0.058911 | -0.012804 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 796.21 | 0.060113 | -0.013468 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 632.46 | 0.061435 | -0.014262 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 502.38 | 0.062939 | -0.015142 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 399.05 | 0.064612 | -0.01615 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 316.98 | 0.066426 | -0.017315 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 251.79 | 0.068429 | -0.018674 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 200 | 0.070609 | -0.020154 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 158.87 | 0.073125 | -0.021845 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 126.19 | 0.075899 | -0.023706 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 100.24 | 0.079091 | -0.025722 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 79.621 | 0.082698 | -0.027861 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 63.246 | 0.086659 | -0.03006 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 50.238 | 0.091219 | -0.032318 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 39.905 | 0.096183 | -0.034535 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 31.698 | 0.1015 | -0.036755 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 25.179 | 0.10768 | -0.038807 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 20 | 0.11527 | -0.040459 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 15.887 | 0.12479 | -0.041358 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 12.619 | 0.13193 | -0.042512 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 10.024 | 0.13933 | -0.043853 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 7.9621 | 0.14693 | -0.04479 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 6.3246 | 0.15476 | -0.045576 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 5.0238 | 0.16266 | -0.045977 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.9905 | 0.17049 | -0.046257 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 3.1698 | 0.17799 | -0.046132 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2.5179 | 0.1854 | -0.045692 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 2 | 0.19241 | -0.04464 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.5887 | 0.19855 | -0.043625 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.2619 | 0.20515 | -0.042523 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 1.0024 | 0.20981 | -0.04084 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.79621 | 0.21524 | -0.039249 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.63246 | 0.22301 | -0.033995 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.50238 | 0.22779 | -0.030732 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.39905 | 0.23155 | -0.027036 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.31623 | 0.23487 | -0.022871 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.25119 | 0.2371 | -0.017513 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.2 | 0.23916 | -0.013001 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.15849 | 0.24023 | -0.0065629 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.12619 | 0.24071 | 0.00010008 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.1 | 0.24038 | 0.007467 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.079621 | 0.23979 | 0.015418 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.063246 | 0.23845 | 0.023688 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.050238 | 0.23545 | 0.032494 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.039905 | 0.23222 | 0.041533 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.031698 | 0.22739 | 0.050729 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.025179 | 0.22186 | 0.059757 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.02 | 0.21009 | 0.066702 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.015887 | 0.2027 | 0.07383 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.012619 | 0.19477 | 0.079812 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
4 | 0.010024 | 0.18609 | 0.083558 | 2 | 1.9383 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20000 | 0.0012693 | -0.003997 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15890 | 0.051726 | -0.0033461 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12619 | 0.053309 | -0.0055532 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10020 | 0.053322 | -0.0083135 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7962 | 0.052752 | -0.0096591 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6324.6 | 0.052337 | -0.010037 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5023.8 | 0.052367 | -0.010317 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3991 | 0.05274 | -0.010576 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3169.8 | 0.053345 | -0.010693 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2517.9 | 0.054064 | -0.010851 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2000 | 0.054939 | -0.011108 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1588.7 | 0.055864 | -0.011419 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1261.9 | 0.056835 | -0.011862 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1002.4 | 0.057959 | -0.01242 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 796.21 | 0.059138 | -0.013068 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 632.46 | 0.060454 | -0.013831 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 502.38 | 0.06194 | -0.014688 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 399.05 | 0.063544 | -0.015653 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 316.98 | 0.065327 | -0.016785 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 251.79 | 0.067231 | -0.018056 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 200 | 0.069363 | -0.019484 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 158.87 | 0.071771 | -0.021172 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 126.19 | 0.074531 | -0.022938 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 100.24 | 0.077662 | -0.024891 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 79.621 | 0.08117 | -0.02698 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 63.246 | 0.085001 | -0.029121 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 50.238 | 0.089432 | -0.031298 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 39.905 | 0.094253 | -0.033447 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 31.698 | 0.0994 | -0.035544 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 25.179 | 0.10538 | -0.037495 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 20 | 0.11274 | -0.039036 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 15.887 | 0.12199 | -0.039807 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 12.619 | 0.12891 | -0.04115 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 10.024 | 0.1359 | -0.042252 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 7.9621 | 0.14321 | -0.04321 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 6.3246 | 0.15091 | -0.04389 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 5.0238 | 0.15826 | -0.044275 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.9905 | 0.16566 | -0.044592 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 3.1698 | 0.17312 | -0.044354 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2.5179 | 0.18027 | -0.044164 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 2 | 0.18716 | -0.043635 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.5887 | 0.19285 | -0.042719 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.2619 | 0.19917 | -0.041771 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 1.0024 | 0.20433 | -0.040356 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.79621 | 0.20964 | -0.038733 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.63246 | 0.21717 | -0.034361 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.50238 | 0.22154 | -0.031063 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.39905 | 0.22588 | -0.027336 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.31623 | 0.22919 | -0.023325 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.25119 | 0.23189 | -0.018827 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.2 | 0.23396 | -0.013559 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.15849 | 0.23537 | -0.0080852 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.12619 | 0.23641 | -0.0015465 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.1 | 0.23656 | 0.0058262 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.079621 | 0.23649 | 0.013593 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.063246 | 0.23473 | 0.022102 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.050238 | 0.23261 | 0.030927 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.039905 | 0.22983 | 0.039871 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.031698 | 0.22529 | 0.049191 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.025179 | 0.21959 | 0.058471 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.02 | 0.20918 | 0.06681 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.015887 | 0.20261 | 0.073851 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.012619 | 0.19373 | 0.079695 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion
6 | 0.010024 | 0.17955 | 0.082171 | 2 | 1.9431 | 1 | 60 | 150 | Ni2+_ion